## 物料
项目名称 | 项目编号 | 项目类型
空气滤器等 | CGB2023-0606-0303 | 物料
Stunner芯片板 | CGB2023-0606-0304 | 物料
白喉抗毒素抗体生物检定参照物 | CGB2023-0606-0305 | 物料
黄色防静电布垫布等 | CGB2023-0606-0306 | 物料
不锈钢桌子 | CGB2023-0606-0307 | 物料
泵管等 | CGB2023-0606-0308 | 物料
拖线板插座等 | CGB2023-0606-0309 | 物料
口腔支原体等 | CGB2023-0606-0310 | 物料
过滤器等 | CGB2023-0606-0311 | 物料

## 清单
序号 | 物料号 | 物品名称 | 规格型号 | 货号 | 厂家 | 计划数量 | 单位 | SAP申请码 | 需求科室 | 计划包编号 | 项目名称 | 采购方式 | 备注及URS
1 | 50080548 | 空气滤器 | 疏水性PTFE，0.45微米，10英寸，226接口 |  | / | 10 | 个 | 11475706 | 科研管理部 | 2023060510 | 空气滤器等 | 公开竞谈 | 10英寸0.45um滤芯底部带有226接口。 经过121度以上30分钟高压蒸汽灭菌测试及完整性测试。 内毒素含量<0.25EU/mL，不含可见异物。 气瓶间使用，作为气体初级过滤滤芯。
2 | 50027609 | 方瓶 | T225 | 431081 | 康宁 | 130 | 包 | 11475910 | 科研管理部 |  |  |  | 聚苯乙烯，无菌无热源，密闭性合格，生物安全性检测合格，理化安全性检测合格，表面亲水性检测合格
3 | 50027612 | 冻存管 | 5ml，50个/包，10包/箱 | 430663 | 康宁 | 10000 | 支 | 11476342 | 科研管理部 |  |  |  | 描述： 5ml冻存管，自立式 外旋密盖 PP（聚丙烯）材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 包装：50个/包，10包/箱 原材料级别：PP，灭菌 无DNase/RNase：是 无热原：是 质控：出厂检测报告 特点： 1. 冻存管采用医用聚丙烯（PP）为原料，是专用于储存生物样本的一次性实验室耗材。在液氮的气体状态环境下，可承受低至-196°C的温度。独特的外旋设计避免了交叉污染的可能性。 2.5ml容量，圆底 3.确保密封 4.经过无热原认证 5.无菌
4 | 50062958 | 无尘纸 | B级，A4，35张/包，10包/箱，白色，可灭菌（至少121℃，30分钟） |  | / | 2 | 箱 | 11475947 | 科研管理部
5 | 50039106 | 8联排PCR管 | 0.2 mL | PCR-0208-C | Axygen | 20 | 盒 | 11475949 | 科研管理部 |  |  |  | 描述：Axygen® 0.2 mL薄壁8联PCR管有多种颜色可选，适合各种PCR仪。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递，均匀的插入式盖可确保紧密配合，防止蒸发。 不含RNase/DNase 无热原 非灭菌 盖子需单独购买 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成 包装：125排/包，10包/箱
6 | 50039107 | 8联排PCR管盖 | 0.2 mL | PCR-2CP-RT-C | Axygen | 20 | 盒 | 11475950 | 科研管理部 |  |  |  | 描述：Axygen® 1 x 8 PCR超透明薄壁联排管平盖适用于8联PCR管和96孔PCR微孔板。专为实时荧光定量PCR设计。 不含RNase/DNase 无热原 非灭菌 适合荧光、化学发光和实时荧光定量PCR应用 透光率高75% 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成 包装：125排/包 ，10包/箱
7 | 50007808 | 层析柱 | 1支/盒/径16mm×高100cm | HC-0120-10 | 瑞达恒辉 | 5 | 个 | 11475979 | 科研管理部
8 | 50007809 | 层析柱 | 1支/盒/径16mm×高20cm | HC-0120-02 | 瑞达恒辉 | 5 | 个 | 11475981 | 科研管理部
9 | 50037289 | 层析柱 | 1支/盒/径55mm×高20cm | HC-0160-02 | 瑞达恒辉 | 2 | 个 | 11475982 | 科研管理部
10 | 50079006 | 96孔版-半裙边 | 10块/盒,5盒/箱 | HC96212-05 | GENSTAR | 10 | 盒 | 11475783 | 科研管理部 |  |  |  | 名称：0.2ml 96孔PCR板，半裙边，磨砂透明单切角；货号：HC96212-05；厂家：Genstar；规格：10块/盒,5盒/箱；价格：¥1425；适用机型：ABI的ViiA 7、7000/7300/7500、QuantStudio系列Q3/Q5/Q6/Q7/Q12；Bio-Rad的IQ系列、 Mini Opticon系列；Agilent的MX3000P、MX3005P 参数：①体积：0.2mL；②孔数：96孔；③颜色：磨砂透明 ④设计：半裙边；
11 | 50079002 | 0.2ml qPCR 8联排管，平盖，透明 | 125套/盒,5盒/箱 | PL08200-05 | GENSTAR | 50 | 盒 | 11475874 | 科研管理部 |  |  |  | 名称：0.2ml PCR 8联排管，平盖，透明；货号：HC08200-05；规格：125套/盒,5盒/箱；价格：¥4200；适用机型：ABI的ViiA 7、7000/7300/7500、QuantStudio系列Q3/Q5/Q6/Q7/Q12参数：①体积：0.2mL ②颜色：透明 ③盖子：光学透明盖
12 | 50079003 | PCR板配套封板膜 | 50片/盒 | HC96552-05 | GENSTAR | 10 | 盒 | 11475873 | 科研管理部 |  |  |  | 规格：50片/盒；参数：①压敏 ②透明；
1 | 50078762 | Stunner芯片板 | 40块/箱 | 701-2022 | Unchained Labs | 5 | 箱 | 11475895 | 科研管理部 | 2023060511 | Stunner芯片板 | 公开竞谈 | 可配套使用Stunner粒径检测仪器(unchained labs)
1 | 50082242 | 白喉抗毒素抗体生物检定参照物 | 89.4mg/支 | 10/262 | NIBSC | 10 | 支 | 11479036 | 科研管理部 | 2023060512 | 白喉抗毒素抗体生物检定参照物 | 公开竞谈 | 在海关检验检疫系统完成单位备案，并提供二级病原微生物实验室备案凭证，名称在《病原微生物名录》中的要在实验室活动范围中列明。
2 | 50082241 | 百日咳抗血清生物检定参照物 | 1.0-2.0g/支 | 06/140 | NIBSC | 10 | 支 | 11479037 | 科研管理部 |  |  |  | 在海关检验检疫系统完成单位备案，并提供二级病原微生物实验室备案凭证，名称在《病原微生物名录》中的要在实验室活动范围中列明。
3 | 50082240 | 白喉和破伤风抗毒素生物检定参照物 | 0.5ml/支 | 98/572 | NIBSC | 5 | 支 | 11479038 | 科研管理部
4 | 50082239 | 百日咳丝状血凝素生物检定参照物 | 0.5-1.0g/支 | 90/520 | NIBSC | 5 | 支 | 11479039 | 科研管理部 |  |  |  | 在海关检验检疫系统完成单位备案，并提供二级病原微生物实验室备案凭证，名称在《病原微生物名录》中的要在实验室活动范围中列明。
5 | 50082238 | 百日咳抗血清生物检定参照物 | 7支/套 | 18/146 | NIBSC | 5 | 支 | 11479040 | 科研管理部
6 | 50082237 | 百日咳粘附素生物检定参照物 | 0.5-1.0g/支 | 18/154 | NIBSC | 5 | 支 | 11479041 | 科研管理部 |  |  |  | 在海关检验检疫系统完成单位备案，并提供二级病原微生物实验室备案凭证，名称在《病原微生物名录》中的要在实验室活动范围中列明。
1 | 60045181 | 黄色防静电布垫布 | 防静电垫布，尺寸：1.3M*1.6M，用于生物安全应急箱 |  | / | 30 | 块 | 11475754 | 科研管理部 | 2023060513 | 黄色防静电布垫布等 | 公开竞谈
2 | 60063003 | 蓝毛巾 | 国产 全棉毛巾 30*70cm 长款蓝色 |  | / | 70 | 个 | 11475717 | 科研管理部
3 | 60018349 | 白毛巾 | 国产 全棉毛巾 30*70cm 长款白色 |  | / | 70 | 个 | 11475718 | 科研管理部
4 | 60042283 | 一次性防护服 | L号 | AMN428ETS | 雷克兰 | 25 | 套 | 11475756 | 科研管理部
5 | 60061922 | CNC鞋 | EVA材质，用于洁净区CNC级别，白色，防水，防滑 | CZ3457 | 铂雅医护 | 80 | 双 | 11475797 | 科研管理部 |  |  |  | XL 20/2XL 20/3XL 20/4XL 20
6 | 60057029 | C级鞋 | EVA材质，用于洁净区C级别，浅蓝色，防水，防滑 | CZ3457 | 铂雅医护 | 80 | 双 | 11475844 | 科研管理部 |  |  |  | XL 20/2XL 20/3XL 20/4XL 20
7 | 60060354 | D级鞋 | EVA材质，用于洁净区D级别，深蓝色，防水，防滑 | CZ3457 | 铂雅医护 | 20 | 双 | 11475798 | 科研管理部 |  |  |  | XL 5/2XL 5/3XL 15/4XL 15
8 | 60049461 | 液氮防护套装（液氮防护手套、液氮防护围裙、液氮防护鞋、液氮防护帽） | 防冻伤 |  | / | 2 | 套 | 11475807 | 科研管理部 |  |  |  | 附图
9 | 60043414 | 医用一次性防护服 | 白底蓝条 |  | / | 75 | 件 | 11475836 | 科研管理部
10 | 60042631 | 耐高温手套 | 丁腈耐高温劳保手套 |  | 霍尼韦尔 | 10 | 付/副 | 11475837 | 科研管理部
11 | 60028914 | 40cm橡胶手套 | 40cm，耐酸碱 |  | / | 20 | 付/副 | 11475838 | 科研管理部
12 | 60021072 | 隔离器手套 | 丁腈橡胶手套，耐酸碱，绒植内衬，约33cm | 37-176 | ansell | 100 | 双 | 11473891 | 质量检定室 |  |  |  | 8#80双，9#20双
13 | 60004529 | 护目镜 | 防雾防风沙防尘防冲击 | CZ0001 | 霍尼韦尔 | 300 | 个 | 11475803 | 科研管理部
14 | 60066171 | 生物危险品处理袋(中号) | 手提，70cm×80cm/耐高温高压灭菌 |  | / | 3000 | 个 | 11475708 | 科研管理部
15 | 60066173 | 生物危险品处理袋(大号) | 手提，80cm×90cm/耐高温高压灭菌 |  | / | 1000 | 个 | 11475709 | 科研管理部
16 | 60066175 | 生物危险品处理袋(小号) | 手提，50cm×60cm/耐高温高压灭菌 |  | / | 1000 | 个 | 11475710 | 科研管理部
17 | 60080096 | 防渗漏托盘（大） | 规格尺寸720*720*155mm |  | / | 10 | 个 | 11475764 | 科研管理部
18 | 60080096 | 防渗漏托盘（小） | 规格尺寸680*380*120mm |  | / | 70 | 个 | 11475765 | 科研管理部
19 | 60097063 | 20L实验室试剂桶(蓝） | 规格尺寸260*290*415mm（蓝色） |  | / | 70 | 个 | 11475766 | 科研管理部
20 | 60097063 | 20L实验室试剂桶（绿） | 规格尺寸260*290*415mm（绿色） |  | / | 70 | 个 | 11475767 | 科研管理部
1 | 60027074 | 圆凳 | 钢管支架，带轮，皮革面，可升降，升降高度范围45-70CM（涵盖住50CM） |  | / | 150 | 个 | 11475763 | 科研管理部 | 2023060514 | 不锈钢桌子 | 公开竞谈
2 | 60014077 | 不锈钢桌子 | 60cm*60cm*100cm 桌面下封边，没有死角 |  | / | 20 | 张 | 11475772 | 科研管理部
1 | 50007585 | 泵管 | 内径6.4mm外径11.4mm，卫生级硅胶，长30CM，两端配三通接头 |  | LANGERPUMP | 100 | 个 | 11467253 | 培养基室 | 2023060515 | 泵管等 | 公开竞谈
2 | 60014617 | 分装管（硅胶管） | 内径6.4mm外径11.4mm食品级硅胶 |  | LANGERPUMP | 300 | 米 | 11467255 | 培养基室
3 | 60056858 | 快装卡箍 | φ38mm卡盘50.5mm/316 |  | 新莱 | 50 | 个 | 11467256 | 培养基室
4 | 60152020 | 卫生型全不锈钢耐震隔膜压力表 | PYTHN-63 径向卡盘φ50.5/0-0.6Mpa |  | 布莱迪 | 20 | 块 | 11468532 | 疫苗四室
5 | 60046581 | 维修工具(组合套装) | 58件套 | 09516 | 世达 | 2 | 套 | 11475711 | 科研管理部
6 | 60085353 | 柜子锁芯 | 转舌锁，不锈钢材质，长度25mm |  | / | 360 | 个 | 11475768 | 科研管理部
7 | 60085344 | 挂锁 | 带钥匙，能穿过冰箱孔，孔径大小2cm*1cm |  | / | 50 | 把 | 11475800 | 科研管理部
8 | 60002499 | 铁剪子/12" | 长17cm,宽8.5cm |  | / | 6 | 把 | 11475734 | 科研管理部
1 | 60067130 | 拖线板插座 | 分控6位/5米，新国标 | GN-317 | 公牛 | 2 | 个 | 11475737 | 科研管理部 | 2023060516 | 拖线板插座等 | 公开竞谈
2 | 60067427 | 拖线板插座 | 总控8位/10米，新国标 | GN-403 | 公牛 | 2 | 个 | 11475738 | 科研管理部
3 | 60067129 | 拖线板插座/分控6位/3米 | 公牛 BULL 拖线板插座 分控6位 3米 (2017新国标) | GN-313 | 公牛 | 6 | 个 | 11475931 | 科研管理部
4 | 60003939 | 磁卡套/A4（文件强磁盒） | 22.2×30.3×1.9cm 面板，底板3毫米 侧面3毫米 6mm磁扣 24个 |  | / | 100 | 个 | 11473853 | 质量检定室
5 | 60058874 | 厕所香薰瓶 | 白茶120ml |  | 名创优品 | 10 | 个 | 11473854 | 质量检定室
6 | 60019206 | 充电强光手电 | 神火 SupFire 强光手电筒可充电 A2 10W 含18650电池/USB充电线 |  | 神火 | 10 | 把 | 11473888 | 质量检定室
7 | 60047921 | 洁而亮(特强抛光液) | 洁而亮 特强清洁乳 500ml/瓶 |  | 洁而亮 | 12 | 瓶 | 11475712 | 科研管理部
8 | 60028623 | 洗手液(泡沫型) | 威露士 Walch 泡沫洗手液 300ml/瓶 24瓶/箱 (健康呵护) |  | 威露士 | 240 | 瓶 | 11475713 | 科研管理部
9 | 60003605 | 百洁布 | 妙洁 百洁布 4块/包 30包/箱 | MHC4 | 妙洁 | 24 | 块 | 11475714 | 科研管理部
10 | 60004372 | 钢丝球 | 坚尔美 Jem 清洁球 钢丝球 68678 3个/包 20包/箱 |  | 坚尔美 | 24 | 个 | 11475715 | 科研管理部
11 | 60026238 | 洗衣液/大瓶 | 蓝月亮洗衣液 3Kg强力去污 （薰衣草香） 4瓶/箱 |  | 蓝月亮 | 50 | 瓶 | 11475720 | 科研管理部
12 | 60006120 | 鞋刷子 | 长200mm宽40mm软毛 |  | 庭好 | 12 | 个 | 11475736 | 科研管理部
13 | 60063868 | 喷壶/小/500ml | 喷雾水，500ml左右 |  | / | 25 | 个 | 11475761 | 科研管理部
14 | 60045066 | 卫生间擦手纸 | 200抽/包，20包/箱 |  | 维尔美 | 5 | 箱 | 11475940 | 科研管理部
15 | 60049796 | 更衣镜 | 壁挂，150CM×30CM |  | / | 12 | 个 | 11475793 | 科研管理部
16 | 60043967 | 玻璃贴膜 | PVC材质，静电免胶，透明不透光,15.6cm*54.5cm |  | / | 10 | 张 | 11475762 | 科研管理部
17 | 60043967 | 玻璃贴膜 | PVC材质，静电免胶，透明不透光,167cm*116.5cm |  | / | 9 | 张 | 11475762 | 科研管理部
18 | 60043967 | 玻璃贴膜 | PVC材质，静电免胶，透明不透光,92cm*195cm |  | / | 3 | 张 | 11475762 | 科研管理部
19 | 60043967 | 玻璃贴膜 | PVC材质，静电免胶，透明不透光,40cm*60cm |  | / | 8 | 张 | 11475762 | 科研管理部
20 | 60038657 | 挂衣架 | 立式、多人、棕色（加厚30cm理石底盘） |  | 杰睿美 | 1 | 个 | 11475755 | 科研管理部
21 | 60046075 | 洁净区电话 | MT-616S |  | 密朗 | 25 | 个 | 11475840 | 科研管理部
22 | 60009233 | 保鲜膜 | 30CM×150CM |  | 妙洁 | 2 | 卷 | 11475935 | 科研管理部
23 | 60162755 | LED临摹台透光板 | A4大小，LED可调光 |  | 格立特 | 5 | 个 | 11475951 | 科研管理部
1 | 50037377 | 口腔支原体 | 0.4mL/支 | 23714 | ATCC | 2 | 支 | 11477115 | 质量检定室 | 2023060517 | 口腔支原体等 | 公开竞谈
2 | 50037362 | 肺炎支原体 | 0.4mL/支 | 15531 | ATCC | 2 | 支 | 11477116 | 质量检定室
3 | 50081983 | 大肠杆菌 | 0.4mL/支 | 11229 | ATCC | 2 | 支 | 11477123 | 质量检定室
4 | 50035536 | 白色念珠菌 | 0.4mL/支 | 10231 | ATCC | 2 | 支 | 11477127 | 质量检定室
5 | 50081981 | 枯草芽孢杆菌黑色变种 | 0.4mL/支 | 9372 | ATCC | 2 | 支 | 11477128 | 质量检定室
6 | 50035529 | 金黄色葡萄球菌 | 0.4mL/支 | 6538 | ATCC | 2 | 支 | 11477129 | 质量检定室
1 | 50081414 | 1.5＋0.8um过滤器(420cm2) | 聚醚砜（PES）耐高压蒸汽灭菌 | C02BBPLELA1P | 科百特 | 20 | 个 | 11475971 | 科研管理部 | 2023060518 | 过滤器等 | 公开竞谈
2 | 50081413 | 1.5＋0.8um过滤器（180cm2） | 聚醚砜（PES）耐高压蒸汽灭菌 | C01BBPLELA1P | 科百特 | 20 | 个 | 11475972 | 科研管理部
3 | 60164698 | 1.5＋0.8um过滤器（660cm2） | 聚醚砜（PES）耐高压蒸汽灭菌 | C03BBPLELA1P | 科百特 | 20 | 个 | 11475973 | 科研管理部
4 | 50081421 | 1.5＋0.8um过滤器（20cm2） | 聚醚砜（PES）耐高压蒸汽灭菌 | A50BBPLELA1P | 科百特 | 20 | 个 | 11475974 | 科研管理部
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 厂家 | 计划数量 | 单位 | SAP申请码 | 需求科室 | 采购方式 | 计划包号 | 项目名称
1 | 洗衣机 | 10Kg | / | 1 | 台 | 11449103 | 疫苗二室 | 公开竞标 | 2023060608 | 洗衣机