## 清单
序号 | 物料号 | 物品名称 | 规格型号 | 货号 | 厂家 | 计划数量 | 单位 | SAP申请码 | 需求科室 | 计划包编号 | 项目名称 | 采购方式 | 备注及URS
1 | 50083373 | FreeStyle培养基 | 1L/瓶 | 12338018 | 赛默飞 | 12 | 瓶 | 11570626 | 研发支持办公室 | 2023120406 | FreeStyle培养基 | 公开竞标 | 化学成分确定的、不含蛋白质的培养基，专门为支持悬浮类型培养条件下 293-F 细胞的生长和转染而开发。 该培养基是即用型完全培养基，添加了 GlutaMAX™-I 添加剂，不含动物来源成分。
2 | 50065702 | 死活染料 | 500次 | 65-0866-18 | 赛默飞 | 2 | 支 | 11570718 | 研发支持办公室 |  |  |  | Fixable Viability Dye eFluor™ 506 是一种可在低温冻存、固定和/或透化程序前不可逆地标记死细胞的活性染料。与 7-AAD 和碘化丙啶不同的是，采用 Fixable Viability Dye 标记的细胞可进行洗涤、固定、透化和细胞内抗原染色，而不会损耗死细胞的染色强度。因此，在研究细胞内靶标时，使用 Fixable Viability Dye 可从分析中排除死细胞。
3 | 50056158 | DH5a 感受态细胞 | 20×100μl | CB101-02 | 天根生化科技有限公司 | 7 | 包 | 11570627 | 研发支持办公室 |  |  |  | 适合PCR 产物、cDNA 以及其他来源的非甲基化DNA 的高效转化。 endA1，RecA1 突变，确保外源DNA 在宿主菌中的稳定性，有利于高质量质粒DNA 提取，可用于对重组质粒进行蓝白斑筛选，转化效率≥108cfu/μg。
4 | 50085133 | 尿素 | 2.5kg | U111897 | 阿拉丁 | 5 | 瓶 | 11570632 | 研发支持办公室 |  |  |  | 分子式 ：CH₄N₂O，纯度 ：99%分析纯级别。尿素贮存条件：密封阴凉干燥保存；尿素毒性：有刺激性。若吸入、摄入或者皮肤吸收，对人体有害。使用时注意防护。
5 | 50085111 | 硫酸钠，无水 | AR/99%/1kg | S818055-1kg | 麦克林 | 5 | 瓶 | 11570642 | 研发支持办公室 |  |  |  | CAS号: 7757-82-6¦硫酸钠,无水¦AR,99%
6 | 50085107 | APC抗小鼠CD3抗体 | 100ug/支 | 100236 | biolegend | 1 | 管 | 11570635 | 研发支持办公室 |  |  |  | 用于流式染色；在2°C至8°C之间不稀释储存，并避免长时间暴露在光线下。不要冻结。规格：100ug
7 | 50042706 | PE抗小鼠IFN-γ抗体 | 100ug/支 | 505808 | biolegend | 1 | 瓶 | 11570636 | 研发支持办公室 |  |  |  | 用于流式染色；在2°C至8°C之间不稀释储存，并避免长时间暴露在光线下。不要冻结。规格：100ug
8 | 50085108 | BV605抗小鼠CD8a抗体 | 50ug/支 | 100744 | biolegend | 1 | 管 | 11570637 | 研发支持办公室 |  |  |  | 用于流式染色；在2°C至8°C之间不稀释储存，并避免长时间暴露在光线下。不要冻结。规格：50ug
9 | 50086152 | BV605-CD8a | 125ul/支 | 100743 | biolegend | 1 | 管 | 11570663 | 研发支持办公室 |  |  |  | 用于流式染色；在2°C至8°C之间不稀释储存，并避免长时间暴露在光线下。不要冻结。规格：125ul
10 | 50086155 | PE-D594抗小鼠CD62L抗体 | 100ug/支 | 104448 | biolegend | 1 | 管 | 11570664 | 研发支持办公室 |  |  |  | 用于流式染色；在2°C至8°C之间不稀释储存，并避免长时间暴露在光线下。不要冻结。规格：100ug
11 | 50086142 | Zombie染料 | 500tests | 423106 | biolegend | 1 | 盒 | 11570665 | 研发支持办公室 |  |  |  | 用于流式染色；在2°C至8°C之间不稀释储存，并避免长时间暴露在光线下。不要冻结。规格：500tests
12 | 50086148 | Protein A FF预装柱 | 5×5 mL | L00680-55 | 金斯瑞 | 1 | 套 | 11570669 | 研发支持办公室 |  |  |  | 用于从生物体液和细胞培养基中轻松一步纯化免疫球蛋白的类别、亚类和片段。也可用于蛋白质、蛋白质复合物或抗原的免疫沉淀。储存在含有20%乙醇的结合/洗涤缓冲液中，温度为2°C至8°C。 不要冻结。兼容AKTA色谱系统
13 | 50084754 | eBlot L1转膜试剂盒 | 每一盒 | L00729C | 金斯瑞 | 1 | 盒 | 11570701 | 研发支持办公室 |  |  |  | eBlot L1是一种高效的湿蛋白转印系统，该装置可在 15 分钟内高效转印小分子量、中分子量和大分子量蛋白质。每个试剂盒包含 2 个 5L 电子印迹 L1 PVDF 膜转印缓冲液 （1X）、2 个 150mL 电子印迹 L1 PVDF 平衡缓冲液 （1X）、2 个 15pK 电子印迹 L1 转印海绵和 2 个 15pK 电子印迹 L1 PVDF 膜。
14 | 50049761 | PBS干粉 | 1000ML/小包*10小包/袋 | ZLI9061 | 中杉金桥 | 1 | 袋 | 11570671 | 研发支持办公室 |  |  |  | 可用于配制1×PBS缓冲液， 磷酸盐缓冲液（Phosphate Buffered Saline,简称 PBS）是常用的用于生物学研究的一个 缓冲溶液,它是一种水基盐溶液中含有氯化钠,磷酸盐。PBS 缓冲液有助于保持恒定的 pH 值,其渗透压和离子浓度通常与人体 pH 相近（等渗）,本产品 pH 为 7.2-7.4,溶解后浓度 0.01M。
15 | 50064994 | Omni-ECL™超灵敏化学发光检测试剂盒（飞克级） | 100mL/盒 | SQ201 | 雅酶 | 1 | 盒 | 11570670 | 研发支持办公室 |  |  |  | 可用于检测结合到膜上的蛋白所偶联的辣根过氧化物酶(HRP)的活性。本产品能检测低至飞克级的微量蛋白，适用于常规 Western Blot 的化学发光。
16 | 50064991 | 转膜液（10×） | 5L\桶 | PS109 | 雅酶 | 1 | 桶 | 11570672 | 研发支持办公室 |  |  |  | 可用于配制1×Western Blot转膜液。
17 | 50064988 | 双色预染蛋白MARKER15kDa-150kDa | 250μL×2/包 | WJ 101 | 雅酶 | 1 | 包 | 11570673 | 研发支持办公室 |  |  |  | 由15kDa~150kDa范围的9个蛋白条带组成(15kDa、20kDa、25kDa、35kDa、40kDa、50kDa、70kDa、100kDa、150kDa)。由低到高的分子量范围可监测电泳过程中的蛋白分离情况、判断目标蛋白的分子量，并且可以监测WesternBlot实验中的转膜效率。
18 | 50041632 | 青霉素/链霉素溶液 | 100ml/瓶 | 10378016 | GIBCO | 2 | 瓶 | 11570680 | 研发支持办公室 |  |  |  | 100 X浓缩液，无菌过滤，-5°C 至 -20°C储存，溶液内含 10,000 µg /mL 青霉素和10,000 µg/mL 链霉素
19 | 50064936 | 磷酸盐缓冲液（PBS) | 500ml/瓶 | PB180327 | 普诺赛 | 25 | 瓶 | 11570681 | 研发支持办公室 |  |  |  | 1×浓度液体，含10mM磷酸盐浓度，pH 7.2-7.4；主要成分为Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl。PBS缓冲液常用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。
20 | 50039445 | Q52Xmin | 500次反应 | MO4921 | NEB | 2 | 包 | 11570689 | 研发支持办公室 |  |  |  | 具有高保真、热稳定的DNA聚合酶，具有3´→ 5´核酸外切酶活性，与增强加工性的Sso7d结构域融合；错误率比Taq DNA聚合酶低约280倍，可用于长时间或困难的扩增子。方便的主混合物配方以2倍的浓度提供；含有dNTP、Mg++和一种专有的广泛使用的缓冲液，只需添加引物和DNA模板即可进行强有力的扩增，而不考虑GC含量。
21 | 50083233 | 2×TransStart GoldPfu PCR SuperMix | 5×1 ml | AS401-02 | 全式金 | 2 | 盒 | 11570690 | 研发支持办公室 |  |  |  | 含TransStart® GoldPfu DNA Polymerase、dNTPs和优化的反应缓冲液，浓度为2×，扩增效率强，扩增速度快，具有超高保真性、高特异性。DNA扩增时，只需加入模板、引物和水，使SuperMix溶液的浓度为1×即可进行反应。扩增产物为平端；基因组DNA片段的扩增(≤15 kb)；质粒DNA片段扩增(≤20 kb)。
22 | 50064160 | qPCR SuperMix | 1mL/管；5支/盒 | AQ711-02 | 全式金 | 2 | 盒 | 11570712 | 研发支持办公室 |  |  |  | 2×的探针法qPCR预混液，适用于样本核酸量的检测，使用时只需要加入模板、引物、探针、参照物和水，使其工作浓度为1×，即可使用。
23 | 50041359 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 | 1套/盒 | ER201 | 全式金 | 3 | 盒 | 11570717 | 研发支持办公室 |  |  |  | 可提取组织匀浆液，各类拭子，无细胞体液等上清液中的DNA/RNA
24 | 50051976 | 彩虹180广谱蛋白Marker（11-180KD） | 100T | PR1910 | 索莱宝 | 2 | 支 | 11570696 | 研发支持办公室 |  |  |  | 包含10种彩色预染的已知分子量标准蛋白，分子量范围为11kD-180kD，每种蛋白含量约为0.2-0.4mg/ml。预染marker可以用于直接观察蛋白质电泳状况以及清晰地判断Western Blot的转膜效果。经SDS-PAGE凝胶电泳或转移到PVDF或NC膜上可得到清晰的10条彩色蛋白条带，其中25kD为绿色条带，75kD为红色条带，其余8条是蓝色条带。
25 | 50060990 | 增强DAB显色试剂盒（20x） | 2*10 mL/盒 | DA1016 | 索莱宝 | 3 | 盒 | 11569091 | 质量检定室
26 | 50085202 | 抗Post-F抗体 | 100ug | RSV-Y180-100ug | ACRO | 1 | 管 | 11570697 | 研发支持办公室 |  |  |  | 一种特异性抗体，与RSV-post-F0发生特异性反应；亚型：小鼠IgG1 kappa；可应用于ELISA；纯度>95%；内毒素每微克小于1.0 EU。
27 | 50085203 | 4D7抗体 | 100ug | RVV02817 | antibodysystem | 1 | 管 | 11570698 | 研发支持办公室 |  |  |  | 宿主：小鼠；亚型：IgG2a kappa；可应用于ELISA、SPR；物种反应性：RSV A2株；靶标：RSV F0糖蛋白；纯度>95%。
28 | 50085198 | HRSV(A) Post-F蛋白 | 50ug | RSF-V52H6-50ug | ACRO | 1 | 支 | 11570699 | 研发支持办公室 |  |  |  | HRSV （A） 融合糖蛋白 F0，His Tag （RSF-V52H6） 由人 293 个细胞 （HEK293） 表达。预测的N端：Gln 26。该蛋白在C末端携带聚组氨酸标签。该蛋白质的计算分子量为55.2 kDa。由于糖基化，该蛋白在还原（R）条件（SDS-PAGE）下以47-50 kDa迁移。
29 | 50085196 | HRSV(B) Post-F蛋白 | 50ug | RSF-V52H9-50ug | ACRO | 1 | 支 | 11570700 | 研发支持办公室 |  |  |  | HRSV （B）融合后糖蛋白F0，其标签（RSF-V52H9）由人293个细胞（HEK293）表达。它包含 AA Gln 26 - Asn 524。该蛋白质的计算分子量为55.2 kDa。由于糖基化，在还原 （R） 条件 （SDS-PAGE） 下校准星带预染色蛋白质标记物时，蛋白质迁移为 16-18 kDa 和 43-50 kDa。
30 | 50085323 | HRP-山羊抗小鼠IgM | 1ml | 62-6820 | Invitrogen | 1 | 支 | 11570704 | 研发支持办公室 |  |  |  | 宿主/亚型：山羊/IgG；靶标：小鼠IgM；分类：多克隆抗体；一种亲和纯化的抗体，对小鼠免疫球蛋白具有良好的特异性，可用于检测、分选或纯化其指定靶标。
31 | 50085324 | HRP-山羊抗小鼠IgA | 1ml | 62-6720 | Invitrogen | 1 | 支 | 11570705 | 研发支持办公室 |  |  |  | 宿主/亚型：山羊/IgG；靶标：小鼠IgA；分类：多克隆抗体；一种亲和纯化的抗体，对小鼠免疫球蛋白具有良好的特异性，可用于检测、分选或纯化其指定靶标。
32 | 50023333 | 胰酶 | 100ml/瓶 | 25300054 | Invitrogen | 16 | 瓶 | 11570706 | 研发支持办公室 |  |  |  | 一种进行贴壁细胞消化的胰蛋白酶，Gibco™ 胰蛋白酶溶液进行了 pH 值、渗透压、无菌性和性能测试。此外，在生产之前，原材料均经过电子束辐照验证和内毒素、PPV、PCV 1/2、支原体、细菌、真菌和病毒污染检测，还进行了多种活性测定、灰分分析和水分分析
33 | 50085634 | 帕丽珠单抗 | 1mg | HY-P9944 | MedChemExpress | 1 | 支 | 11570708 | 研发支持办公室 |  |  |  | Palivizumab (MEDI 493) 是一种人源化呼吸道合胞病毒单克隆抗体，可减少呼吸道合胞病毒感染；CHO稳定细胞系表达。
34 | 50081788 | 醋酸钠 5.0 | 50mL | BR100351 | Cytiva | 1 | 瓶 | 11570711 | 研发支持办公室 |  |  |  | 偶联缓冲液，10 mM 醋酸钠，pH 5.0。用于 Biacore 系统中的大多数类型的相互作用分析。
35 | 50086143 | 兔抗RSV-N | 100 µL/支 | MA5-46972 | Thermo | 1 | 支 | 11570714 | 研发支持办公室 |  |  |  | 一种特异性抗体，与RSV-N发生特异性反应；亚型：兔IgG ；可应用于ELISA，WB；纯度>95%。
36 | 50085737 | 羊抗兔IgG-FITC | 1mg/支 | ab6717 | abcam | 1 | 支 | 11570715 | 研发支持办公室 |  |  |  | 宿主：山羊；标记了FITC的抗兔IgG抗体，可应用于ELISA、WB；纯度>95%。
37 | 50058348 | 支原体消除试剂盒 | 1套/盒 | MP0030 | SIGMA | 2 | 盒 | 11570716 | 研发支持办公室 |  |  |  | 可消除细胞和病毒培养物中的柔膜菌纲及相关微生物支原体、无胆甾原体、螺原体和虫原体；2-8℃储存；细胞毒性小
38 | 50055208 | 细菌内毒素检查用水(玻璃瓶装) | 500mL/瓶 | TRW500 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 | 100 | 瓶 | 11569873 | 质量检定室
1 | 50062057 | 离心管 | 15ml，500个\箱 | VWRA525-1539 | VWR | 1000 | 个 | 11570629 | 研发支持办公室 | 2023120407 | 离心管 | 公开竞标 | 由FDA批准的原生PP材质制成，并在10万级洁净室中制造。无DNA酶、RNA酶、DNA和热原，无重金属，表面光滑透明最大离心力为17000 g，防漏螺旋盖，防化学、防刮擦刻度，超大书写区域，棕色离心管有效保护光敏样品。每个批次都经过检测，确保无DNA酶，无RNA酶，无内毒素。
2 | 50062058 | 离心管 | 50ml，500个\箱 | VWRA525-1549 | VWR | 1000 | 个 | 11570630 | 研发支持办公室 |  |  |  | 由FDA批准的原生PP材质制成，并在10万级洁净室中制造。无DNA酶、RNA酶、DNA和热原，无重金属，表面光滑透明最大离心力为20000 g，防漏螺旋盖，防化学、防刮擦刻度，超大书写区域，棕色离心管有效保护光敏样品。每个批次都经过检测，确保无DNA酶，无RNA酶，无内毒素。
3 | 50085045 | 基底胶 | 10ml | 354234 | 康宁 | 1 | 瓶 | 11570631 | 研发支持办公室 |  |  |  | 分离自Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肉瘤的可溶性基底膜提取物，该肿瘤富含细胞外基质蛋白，包括层粘连蛋白 (主要成分)、IV型胶原、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖、巢蛋白和多种生长因子。-20℃下保存。
4 | 50085110 | 96孔板，透明，V形底 | 10个/包，5包/箱 | 3343 | 康宁 | 2 | 箱 | 11570640 | 研发支持办公室 |  |  |  | 96孔高容量聚丙烯微孔板，标准高度，V形底，10/袋，非灭菌。
5 | 50027615 | 15mL离心管 | 15ML 50个/包，10包/箱 | 430790 | 康宁 | 30 | 包 | 11570674 | 研发支持办公室 |  |  |  | 规格：15mL。PET材质，具有刻度线，无菌。不含RNase/DNase。
6 | 50027616 | 50mL离心管 | 50ML 25个/包，20包/箱 | 430828 | 康宁 | 40 | 包 | 11570675 | 研发支持办公室 |  |  |  | 规格：50mL。PET材质，具有刻度线，无菌。不含RNase/DNase。
7 | 50085251 | 透析袋 | 3.5kd | YA1078 | 索莱宝 | 2 | 卷 | 11570660 | 研发支持办公室 |  |  |  | 透析即用半透膜 ( 透析袋 ) 将大分子蛋白质分离出来。在生物大分子制备过程中除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品，透析法简便。透析时，小于 MWCO 的分子在透析膜二边溶液浓度差产生的扩散压作用下透过渗透析膜、其速度与浓度梯度、膜面积及温度成正比。欲快速透析可采用直径较小的，透析袋以增加膜面只。常用温度 4 "C ，升温、更换袋外透析液或用磁力搅拌器，均能提高透析速度。
8 | 50085092 | 透析袋夹子 | 40mm | YA1090 | 索莱宝 | 10 | 个 | 11570633 | 研发支持办公室 |  |  |  | 夹紧盖可轻轻锁住透析管，从而提供了无节的防漏密封。可与纤维素酯、再生纤维素和PVDF透析膜一起使用。工作温度范围为0-90°C，并可使用环氧乙烷、γ-辐射、乙醇或福尔马林进行灭菌。规格：40mm。
9 | 50085091 | 透析袋夹子 | 60mm | YA1091 | 索莱宝 | 10 | 个 | 11570634 | 研发支持办公室 |  |  |  | 夹紧盖可轻轻锁住透析管，从而提供了无节的防漏密封。可与纤维素酯、再生纤维素和PVDF透析膜一起使用。工作温度范围为0-90°C，并可使用环氧乙烷、γ-辐射、乙醇或福尔马林进行灭菌。规格：60mm。
10 | 50085109 | 尼龙筛网 | 200目/米 | YA0961 | 索莱宝 | 5 | 袋 | 11570639 | 研发支持办公室 |  |  |  | 孔径为75μm左右，网孔开口均匀，耐磨性好，表面光滑，易清洗，可多次反复使用，适合用于杂质含量高的液体过滤，从而降低过滤成本。
11 | 50089870 | 96孔封板膜 | 100片/包装 | FSF021 | 碧云天 | 15 | 包 | 11570643 | 研发支持办公室 |  |  |  | 适合各种孔板的封口，粘度好，使用方便，广泛应用在PCR板（防尘防污染防蒸发），深孔板，酶标板等实验室孔板。自粘性，不透明。大小为8.2×13.9cm，封板部分大小为8.2×12.6cm，抓手部分为1.2×8.2cm。
12 | 50058531 | 水系混合纤维素酯滤膜 | 47mm*0.22um，100片/盒，水系 | JTMF0441 | 天津津腾 | 5 | 盒 | 11570656 | 研发支持办公室 |  |  |  | 47mm*0.22um，100片/盒。膜材表面平滑、质地轻薄、孔隙率高、截留效果好、亲水性好、水通量大、微孔结构均匀吸附率极低，不耐有机溶液和强酸强碱溶液，过滤耐受pH值2-9，适用于水剂药或者其他水溶剂的过滤。
13 | 50085253 | 玻璃抽滤瓶组合VF10 | 漏斗容积：1000 ml；接收瓶容积：4000 ml | 167200-10 | 瑞士索科 | 1 | 套 | 11570657 | 研发支持办公室 |  |  |  | 真空抽滤被广泛的应用在实验室各项液体的抽滤，包括食品、药品、饮品、饮用水的各种微生物检测、水中悬浮固型物 (SuspendedSolid) 测定以及 HPLC、GC、AA等微量分析的样品前处理或溶剂纯化。此种组合是一个 抽滤设计，由抽滤漏斗结合快速排水型废液瓶并搭配磁式固定座组成，能方便快速的排掉废液，同时不易倾倒。
14 | 60086608 | 细胞冻存架 | 容积20盒 133*133*52mm冻存盒 564*140*284 深4列高5层 | IR-220DS | AVANTECH | 8 | 个 | 11570659 | 研发支持办公室 |  |  |  | 匹配133*133*52mm冻存盒，深4列高5层，SUS304不锈钢制作，美观结实，取用方便，匹配标准尺寸冻存盒。
15 | 60035166 | 试验室无尘纸 | 280张/包 | 34155 | 金佰利 | 10 | 包 | 11570688 | 研发支持办公室 |  |  |  | 无尘擦拭纸，产品材质为木浆；用于擦拭镜头，低掉尘，抽取式设计。
16 | 50057039 | 96孔PCR管架 | 125*85*31mm，5个/包 | / | / | 5 | 个 | 11570713 | 研发支持办公室 |  |  |  | 可以承装1.5mL EP管的管架
17 | 50025997 | CO2培养箱HEPA过滤器 | 1mm | 760175 | thermo | 20 | 个 | 11569164 | 质量检定室
18 | 60043882 | 垫圈 | GL32 |  | * | 3000 | 个 | 11563722 | 疫苗一室 |  |  |  | 密封垫圈的材质为白色硅胶，表面光滑，适用于蓝盖瓶GL32型号的蓝盖，可耐高温，能使用121℃，30min的参数进行灭菌处理。 具体参数为外径14mm,内径7~9mm的O型垫圈，厚度1.5~2mm。厂家应提供不少于10个产品小样，用于车间测试。
序号 | 物料号 | 物品名称 | 规格型号 | 货号 | 推荐厂家 | 计划数量 | 单位 | SAP申请码 | 需求科室
1 | 50010152 | 一次性注射器 | 2ml，直口 无菌标配针头 | / | / | 400 | 支 | 11487970 | 科研管理部
2 | 50010152 | 一次性注射器 | 2ml，无菌带针 | / | / | 3000 | 支 | 11537540 | 研发支持办公室
3 | 50010152 | 一次性注射器 | 2ml（配0.6mmX25mm注射器针头） | / | 康德莱 | 500 | 支 | 11537536 | 研发支持办公室
4 | 50010152 | 一次性注射器 | 2ml（量程达到2.5ml）无菌、带针头 | / | 康德莱 | 1000 | 支 | 11545947 | 研发支持办公室
5 | 50010387 | 一次性注射器 | 5ml，无菌带针 | / | / | 200 | 支 | 11537539 | 研发支持办公室
6 | 50010157 | 一次性注射器 | 5ml，无菌，独立包装 | / | / | 2000 | 支 | 11475946 | 科研管理部
7 | 50010157 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml，无菌带针 | / | / | 200 | 支 | 11420339 | 疫苗三室
8 | 50010157 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml/0.7x32（带针） | / | / | 1000 | 支 | 11516744 | 疫苗二室
9 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml，无菌带针 | / | / | 1000 | 支 | 11492888 | 科研管理部
10 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml，无菌带针 | / | / | 2400 | 支 | 11516626 | 疫苗一室
11 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml，无菌带针 | / | / | 2000 | 支 | 11516799 | 疫苗二室
12 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml，无菌带针 | / | / | 300 | 支 | 11537514 | 研发支持办公室
13 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml，无菌带针 | / | / | 1000 | 支 | 11537537 | 研发支持办公室
14 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml，无菌带针 | / | / | 1000 | 支 | 11537541 | 研发支持办公室
15 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml，无菌带针 | / | / | 1000 | 支 | 11545944 | 研发支持办公室
16 | 50010149 | 一次性注射器 | 10ml（配0.8mmX40mm注射器针头） | / | / | 500 | 支 | 11537534 | 研发支持办公室
17 | 50024884 | 一次性注射器 | 20ml，无菌带针 | / | / | 1000 | 支 | 11545945 | 研发支持办公室
18 | 50010384 | 一次性注射器 | 20ml，无菌带针 | / | / | 100 | 支 | 11492856 | 科研管理部
19 | 50010156 | 一次性注射器 | 50ml，无菌带针 | / | / | 500 | 支 | 11545946 | 研发支持办公室
20 | 60029499 | 医用剪刀 | 直圆头/22cm/不锈钢 | / | / | 100 | 把 | 11499351 | 疫苗二室
21 | 60029499 | 医用剪刀 | 不锈钢，14寸 | / | / | 30 | 把 | 11562415 | 疫苗四室
22 | 50022134 | 手术剪刀 | 直圆头/22cm/不锈钢 | / | / | 10 | 把 | 11512547 | 疫苗三室
23 | 50022950 | 眼科镊子 | (弯头)10cm，不锈钢，带齿开口 | / | / | 10 | 把 | 11513374 | 科研管理部
24 | 50021238 | 眼科镊子 | (弯头)10cm，不锈钢，带齿开口 | / | / | 2 | 把 | 11479309 | 科研管理部
25 | 50022951 | 眼科手术剪 | 直头，10cm，不锈钢 | / | / | 20 | 把 | 11513375 | 科研管理部
26 | 50022951 | 眼科手术剪 | 直头，10cm，不锈钢 | / | / | 30 | 把 | 11531170 | 研发支持办公室
27 | 50024847 | 止血钳子 | 不锈钢，24#，直头 | / | / | 20 | 把 | 11531167 | 研发支持办公室
28 | 50024846 | 止血钳子 | 不锈钢，22#，直头 | / | / | 30 | 把 | 11545815 | 质量检定室
29 | 50024847 | 止血钳子 | 不锈钢，24#，直头 | / | / | 40 | 把 | 11562416 | 疫苗四室
30 | 60081202 | 脱脂棉球 | 500g/包 | / | 银京牌 | 10 | 包 | 11516777 | 疫苗二室
31 | 50010318 | 不锈钢针头 | 9# | / | / | 100 | 个 | 11539526 | 疫苗二室
32 | 60005863 | 医用纱布 | 32支纱,80cm*15m | / | / | 30 | 卷 | 11561033 | 乙肝疫苗室
33 | 50085016 | 胰岛素注射器 | 0.5ml，100支/盒 | 320312 | BD | 2 | 盒 | 11570628 | 研发支持办公室
34 | 50043737 | 一次性注射器 | 80支/盒 | 301948 | BD | 6 | 盒 | 11570638 | 研发支持办公室

## 项目
项目名称 | 项目编号 | 项目类型
FreeStyle培养基 | CGB2023-1204-0301 | 物料
离心管 | CGB2023-1204-0302 | 物料
一次性注射器 | CGB2023-1201-0308 | 物料