## 西门子（53）
物料名称 | 基本单位
工业交换机/6GK5208-0BA10-2AA3/西门子 | 台
PLC CPU模块/214-2AD23-0XB8/西门子 | 每一个
PLC模块/216-2BD23-0XB0/西门子 | 每一个
变频器/6SL3220-1YD22-0UB0/西门子 | 台
变频器/6SE6420-2UC17-5AA1/西门子 | 每一个
触摸屏/TP900精智面板/6AV2124-0MC01-0AX0/西门子 | 每一个
触摸屏/6AV6648-0DC11-3AX0/西门子 | 每一个
执行器阀体/蒸汽介质;VVF53.50 DN50/西门子 | 台
电动调节阀/SKD62+VVF53.15/DN15/蒸汽介质/西门子 | 台
电动调节阀/SKD62+VVF53.40/DN40/蒸汽介质/西门子 | 台
电动蒸汽调节阀/VVF43.125;PN16/西门子 | 台
执行器阀体/VVF53.32DN32/蒸汽介质/西门子 | 每一个
电源开关/1512C-1 PN/6ES7512-1CK00-0AB0/西门子 | 每一个
PLC信号板/241-1CH30-1XB0/CB1241 RS485/西门子 | 每一个
变频器/6SL3210-1KE11-8UP2/西门子 | 每一个
工业连接线MPI/DP转RS232/6ES7 972-0CA23-0XA0西门子 | 根
PLC控制器/314-6EH04-0AB0/西门子 | 每一个
PLC控制器/6ES7512-1CK01-0AB0/西门子 | 每一个
执行器/蒸汽介质;SKB62;断电复位/西门子 | 每一个
可编程控制器(PLC)/214-1BD23-0XB8/西门子 | 每一个
可编程控制器(PLC)/216-2BD23-0XB8/西门子 | 每一个
PLC模块/6ES7216-2AD23-0XB8/西门子 | 每一个
执行器/蒸汽介质;SKC62;断电复位/西门子 | 每一个
PCL电源/6EP3334-7SB00-3AX0/西门子 | 每一个
触摸屏/6AV2124-OMC01-0AX0/西门子 | 套
西门子PLC/315-2AG10-0AB0 | 每一个
西门子模块/235-0KD22-OXA0 | 每一个
西门子模块/232-0HB22-0XA0 | 每一个
西门子模块/222-1HF22-0XA8 | 每一个
触摸屏/MP277 10寸/6AV6 643-0CD01-1AX1/西门子 | 每一个
气动比例调节阀/Acvatix SKB62 VVF45.504 DN50/西门子 | 每一个
PLC模块/235-0KD22-0XA8/西门子 | 每一个
CPU/58630304A1/西门子 | 每一个
通讯DP插头/58701190/西门子 | 每一个
西门子模块/231-7PB22-0XA0/西门子 | 每一个
西门子模块/6ES7 135-4MB02-0AB0 | 每一个
西门子模块/6ES7 134-4MB02-0AB0 | 每一个
西门子模块/6ES7 134-4GB62-0AB0 | 每一个
西门子模块/6ES7 134-4JB51-0AB0 | 每一个
西门子模块/6ES7 131-4BD01-0AA0 | 每一个
西门子模块/6ES7 138-4CA01-0AA0 | 每一个
西门子模块/6ES7 193-4CD30-0AA0 | 每一个
西门子模块/6ES7 193-4CA50-0AA0 | 每一个
CUP/6ES7215-1HG40-0XB0/西门子 | 每一个
存储卡/6ES7953-8LL31-0AA0/西门子 | 每一个
电动调节阀/SKD62+VVF53.25/DN25/蒸汽介质/西门子 | 台
执行器/SKD62/西门子 | 每一个
SIMATIC S7模块/6ES7 134-6GD01-0BA1/西门子 | 每一个
开关电源\PM1207/6EP1332 6EP1 332-1SH71/个/西门子 | 每一个
PLC模块\6ES7 232-4HD32-0XB0/个/西门子 | 每一个
PLC模块\6ES7 231-5ND32-0XB0/个/西门子 | 每一个
可编程控制器PLC/6ES7 215-1AG40-0XB0/西门子 | 每一个
风速传感器/QVM62.1-HE(DC24V供电、4-20mA输出)/西门子 | 每一个